|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений № 110 836 |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Киров" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ25 | Штука | 100,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 2 | Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ50 | Штука | 100,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 3 | Отвод стальной 90град.D57х3.5 ГОСТ 17375-2001 | Штука | 100,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 4 | Резьба стальная Ду25 | Штука | 100,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 5 | Резьба стальная Ду50 | Штука | 100,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Киров" |
| Место (адрес) поставки товаров | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | График поставки |
| №п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Количество | Ед.изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ25 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 100,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 2 | Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ50 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 100,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 3 | Отвод стальной 90град.D57х3.5 ГОСТ 17375-2001 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 100,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 4 | Резьба стальная Ду25 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 100,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 5 | Резьба стальная Ду50 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 100,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 43 799,24 | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| В том числе НДС, рублей | 6 681,24 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 37 118,00 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | 180 дней отсрочка платежа с момента получения товара покупателем |