|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 110 837 |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Киров" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Сгон изолирующий ИССГ-25 | Штука | 100,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | Давление: Ру 1,6 МПаЭлектрическое сопротивление: при 1000В более 5 МОм.Срок службы: не менее 30 лет.Конструкционное исполнение: неразборное.Применение: для газопроводов.Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.Материалы исполнения:корпус изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20, круг ГОСТ 1050-88 сталь 20;ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75;изолятор: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭСДополнительные требования: наличие внешнего изолятора.Материал внешнего изолятора: трубка термоусаживаемая ТУТнг (не горючая).Присоединение: муфтовое, присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73.Антикоррозионное покрытие: 9Цхр по ГОСТ 9.306-85Рабочая температура: от -60 до +100С°Гарантия: 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента продажи |
| 2 | Сгон изолирующий ИССГ-50 | Штука | 100,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | Давление: Ру 1,6 МПаЭлектрическое сопротивление: при 1000В более 5 МОм.Срок службы: не менее 30 лет.Конструкционное исполнение: неразборное.Применение: для газопроводов.Требования по эксплуатации: обслуживания не требует.Материалы исполнения:корпус изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20, круг ГОСТ 1050-88 сталь 20;ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75;изолятор: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭСДополнительные требования: наличие внешнего изолятора.Материал внешнего изолятора: трубка термоусаживаемая ТУТнг (не горючая).Присоединение: муфтовое, присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73.Антикоррозионное покрытие: 9Цхр по ГОСТ 9.306-85Рабочая температура: от -60 до +100С°Гарантия: 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента продажи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Киров" |
| Место (адрес) поставки товаров | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | График поставки |
| №п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Количество | Ед.изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Сгон изолирующий ИССГ-25 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 100,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 2 | Сгон изолирующий ИССГ-50 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 100,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 114 299,52 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 17 435,52 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 96 864,00 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | 180 дней отсрочка платежа с момента поучения товара покупателем |